[image: image1.png]



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะโก
เรื่อง  มาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตะโก
..........................................................


ตามที่  ให้ทุกส่วนราชการควบคุมดูแลการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและไฟฟ้าอย่างประหยัด โดยกำหนดเป้าหมายให้ลดจำนวนหน่วยการใช้น้ำมันและไฟฟ้าจากเดิม เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันอย่างน้อยร้อยละ 10 นั้น   ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลตะโก  มีแผนปฏิบัติการ  “ รวมพลังประหยัดพลังงาน ”  ซึ่งเป็นนโยบายการดำเนินงานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบลตะโก


เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลตะโก  อำเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา ทุกระดับมีความตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พลังงานและให้ความร่วมมือลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า  น้ำประปา  และน้ำมันเชื้อเพลิง  และใช้พลังงานอย่างระมัดระวัง  ไม่รั่วไหลสูญเปล่า  จึงให้บุคลากรทุกคนในหน่วยงานปฏิบัติตามวิธีการปฏิบัติ  ดังนี้

1.  การประหยัดไฟฟ้า

กำหนดให้ใช้ไฟฟ้าภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไม่ควรเกินเดือนละ 4,000  หน่วย โดยมีมาตรการดังต่อไปนี้
1. เครื่องปรับอากาศ



ให้เริ่มระยะเวลาเปิด – ปิดเครื่องปรับอากาศห้องปฏิบัติงานในแต่ละวันให้สั้นลง ดังนี้

-  เริ่มเปิดเวลา  09.00  น.

-  ปิดระหว่างเวลา  12.00 น. – 13.00 น.

-  ปิด  16.30  น. หรือก่อนเวลาเลิกงานประมาณ 30 นาที หากมีภารกิจที่จะต้อง   
             ปฏิบัติงานนอกเวลา ให้เปิดเฉพาะที่จำเป็นต้องปฏิบัติงาน



- ตั้งอุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศให้อยู่ที่ 25 องศา (ประหยัดพลังงานได้ 10  %)


-  ให้นักการภารโรงทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ  เครื่องปรับอากาศอย่าง
   น้อยเดือนละ  1  ครั้ง
2. ไฟฟ้าส่องสว่าง

-  ให้เปิดไฟส่องสว่างในห้องปฏิบัติงานและในสำนักงานเฉพาะดวงที่จำเป็นเท่านั้น
-  ในเวลากลางคืนให้ยามเปิดไฟฟ้าเพื่อแสงสว่างเท่าที่จำเป็นเพื่อรักษาความ
    ปลอดภัยของอาคารต่าง ๆ  ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
-  ปิดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดเมื่อเลิกงานหรือออกจากที่ทำงานทุกครั้ง
3.  เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องใช้สำนักงาน

-  ห้ามมิให้เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการใช้งาน

-  ในกรณีที่ไม่ใช้เครื่องถ่ายเอกสารเป็นเวลานาน ๆ  ควรปิดเครื่องถ่ายเอกสาร



-  ให้ส่วนโยธาตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกครั้ง   ถ้ามีการชำรุดโดยดำเนินการประมาณราคาซ่อมแซม และ ดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพใช้งานอยู่เสมอ

2.  การประหยัดน้ำ


2.1  ให้ใช้น้ำอย่างประหยัด  ให้กองช่างหมั่นตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำเพื่อลดการสูญเสีย  ให้คนงาน+หมั่นดูแลให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ปกติ   ถ้ามีอุปกรณ์ใด ๆ   ชำรุดให้แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบเพื่อดำเนินการซ่อมแซม


2.2  การรดน้ำต้นไม้ควรรดในเวลาเช้าเพราะช่วงเช้าอากาศเย็นทำให้การระเหยของน้ำน้อยลง


2.3  การใช้น้ำทำความสะอาดภาชนะหรืออื่น ๆ  ควรใช้อย่างประหยัด

3.  การประหยัดเชื้อเพลิง
กำหนดให้ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงรวมแต่ละเดือนไม่ควรเกินเดือนละ 250  ลิตร โดยมีมาตรการดังต่อไปนี้


3.1 ให้ข้าราชการและลูกจ้าง ทุกคนใช้รถยนต์เท่าที่จำเป็นและเป็นไปอย่างประหยัดและต้องขออนุมัติก่อนทุกครั้ง


3.2  กรณีไปราชการในเส้นทางเดียวกันให้เดินทางโดยรถคันเดียวกัน


3.3  ควรใช้โทรศัพท์  โทรสาร  และอินเตอร์เน็ตหรือบริการส่งเอกสารแทนการเดินทางไปติดต่อด้วยตนเองเพื่อเป็นการประหยัดน้ำมัน


3.4  ให้หมั่นตรวจสอบสภาพรถ


3.5  ควรขับรถด้วยความเร็วคงที่ไม่เกิน  90  กม./ ชม.



3.6 ให้พนักงานขับรถดับเครื่องยนต์ทุกครั้งขณะจอดคอย


3.7  ให้พนักงานขับรถศึกษาเส้นทางก่อนการเดินทาง จัดให้มีแผนที่เส้นทางประจำรถ          ใช้เส้นทางลัดเพื่อประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง



จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน



ประกาศ  ณ  วันที่  4   เดือน  มกราคม  พ.ศ.2566

[image: image2.png]alwysd uswes)







                                 
( นายไพทูรย์  นรเพชร )
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโก
